## 電気工事点検票
電気工事点検票 兼 検査票 | [12 empty] | 施設管理G |  |  |  | 検査 検印 |  |  | 検査立会者 |  |  | 工事担当者
|  | 検査日時 ： | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 時 |  | 分
| 催事名 | [9 empty] | 主催者名
| 工事業者名 | [6 empty] | 工事担当者 | [8 empty] | 検査立会者
| 使 用 期 間 |  | 月 | 日 | ～ |  | 月 | 日 | 送 電 期 間 （予定） |  |  | 月 |  | 日 |  | ： |  | ～ |  |  | 月 | 日 |  | ：
| 点 検 対 象 |  |  |  |  | 主 要 点 検 項 目 | [6 empty] | 点 検 結 果 （〇、×） | [6 empty] | 備考
[13 empty] | ２ F |  | ３ F |  | ４ F |  | ５ F
| １．使用電線は？ |  |  |  |  | 線種： 太さ： 絶縁： MΩ以上 規格：
| ２．配線状況は？ |  |  |  |  | 支持・隔離・位置・絶縁・保護・接続 → 特記事項 有・無（どちらかに〇）
| ３．配線用しゃ断器は？ |  |  |  |  | 規格・固定・絶縁・位置 → 特記事項 有・無（どちらかに〇）
| ４．負荷の接続は？ |  |  |  |  | 器具： 方法： 過重： 絶縁：
| ５．負荷の内容は？ |  |  |  |  | 規格： 容量： 充電部： 有・無（どちらかに〇） 危険性： 用途
| ６．アース措置は？ |  |  |  |  | 有無： 線種： 太さ： 効果：
| ７．既設設備（コンセント他）の異常は？ |  |  |  |  | 導通・絶縁・損傷 → 特記事項 有・無（どちらかに〇）
| ８．絶縁抵抗値は？ |  |  |  |  | MΩ以上 （別紙、絶縁抵抗表 参照のこと）
注意事項：
産業貿易センターへの連絡済か□
←算出表の No.4
←算出表の No.4

## 展示室 絶縁抵抗測定値表
[6 empty] | ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ 階 （使用階を○で囲む。） | [8 empty] | 【 展示室絶縁抵抗測定値表 】
|  | ＜バックヤード側 分電盤＞ | [7 empty] | ＜ホワイエ側 分電盤＞
|  | PC/LC-T-0x-09 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-11(仮設用50Aあり)
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 |  |  |  |  | 400 | 仮設用 50A |  | 506
|  | PC/LC-T-0x-08 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-12
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値(kW) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
|  | PC/LC-T-0x-07(仮設用50Aあり) | [7 empty] | PC/LC-T-0x-13
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506 |  | 303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506
|  |  | 400 | 仮設用 50A
2024/10版
|  | PC/LC-T-0x-06 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-14
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
|  | PC/LC-T-0x-05 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-15
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
|  | PC/LC-T-0x-04(仮設用50Aあり) | [7 empty] | PC/LC-T-0x-16
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506 |  | 303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506
|  |  | 400 | 仮設用 50A
2024/10版
|  | PC/LC-T-0x-03 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-17
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 | [7 empty] | 506
|  | PC/LC-T-0x-02 | [7 empty] | PC/LC-T-0x-18(仮設用50Aあり)
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み |  |  |  | 103 | 展示室 引込み |  | 104 | 展示室 引込み
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
[6 empty] | 506 |  |  |  |  | 400 | 仮設用 50A |  | 506
| 南側 分電盤 （PC/LC-T-0x-01） | [7 empty] | 北側 分電盤 （PC/LC-T-0x-10）
単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ） |  | 単相主幹（ 11,000 VA ） | [5 empty] | 三相主幹（ 8,500 VA ）
ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （20AT） | 名称 | 抵抗値 (MΩ) | ブレーカ （50AT） | 抵抗値 (MΩ)
101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501 |  | 101 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 102 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 501
103 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 104 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  |  |  | 103 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用 |  | 104 | 配線ﾋﾟｯﾄ ｺﾝｾﾝﾄ用
105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502 |  | 105 | 展示室 引込み |  | 106 | 展示室 引込み |  | 502
107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み |  |  |  | 107 | 展示室 引込み |  | 108 | 展示室 引込み
109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503 |  | 109 | 展示室 引込み |  | 110 | 展示室 引込み |  | 503
111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み |  |  |  | 111 | 展示室 引込み |  | 112 | 展示室 引込み
113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504 |  | 113 | 展示室 引込み |  | 114 | 展示室 引込み |  | 504
115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み |  |  |  | 115 | 展示室 引込み |  | 116 | 展示室 引込み
117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505 |  | 117 | 展示室 引込み |  | 118 | リモコン トランス |  | 505
301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント |  |  |  | 301 | 天井 コンセント |  | 302 | 天井 コンセント
303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506 |  | 303 | 天井 コンセント |  | 304 | 天井 コンセント |  | 506
2024/10版